## Стоимость электромонтажных работ

Во избежание необратимых негативных последствий проведение электромонтажных работ должно всегда находиться в компетенции специалистов. Во-первых, тем самым предупреждается возникновение опасных ситуаций. Во-вторых, проведение электромонтажных работ профессионалом гарантирует правильный монтаж оборудования, исправное функционирование которого очень важно.

В компании “Астра-М” вы можете заказать проведение электромонтажных работ. Наши сотрудники – это опытные специалисты, способные разрешить любые, даже самые сложные ситуации. Перечень услуг представлен ниже в наглядной таблице “Стоимость электромонтажных работ”.

| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов в кирпичных стенах (с устройством ниши) | шт. | 2500 |
| Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов в кирпичных стенах (с устройством ниши) | шт. | 4350 |
| Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов в бетонных стенах (с устройством ниши) | шт. | 3900 |
| Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов в бетонных стенах (с устройством ниши) | шт. | 5850 |
| Монтаж щита слаботочного | шт. | 1600 |
| Устройство кабельного ввода в квартиру | шт. | 2100 |
| Монтаж электросчетчика | шт. | 1200 |
| Замена счетчика | шт. | 2400 |
| Штробление в кирпичных стенах | п.м. | 150 |
| Штробление в бетонных стенах (полах) | п.м. | 200 |
| Заделка штроб | п.м. | 40 |
| Сверление в бетонных стенах диаметром 6 см | 10 см | 280 |
| Прокладка провода в кабельканалах | п.м. | 50 |
| Прокладка ТВ кабеля | п.м. | 60 |
| Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | п.м. | 90 |
| Монтаж электроточки в ГК стенах | шт. | 280 |
| Монтаж электроточки в кирпичных стенах | шт. | 460 |
| Монтаж электроточки в бетонных стенах | шт. | 490 |
| Монтаж электроточки (без сверления) | шт. | 200 |
| Установка автомата в бокс | шт. | 290 |
| Установка УЗО в бокс | шт. | 348 |
| Подключение к основному щитку | шт. | 2900 |
| Установка распаечной коробки | шт. | 260 |
| Монтаж люстры | шт. | 300 |
| Установка вентилятора | шт. | 300 |
| Монтаж трансформатора 12в | шт. | 230 |
| Монтаж светильника в потолке «Армстронг» | шт. | 210 |
| Монтаж точечных светильников | шт. | 210 |
| Подключение водонагревателя | шт. | 800 |
| Установка электроплинтуса, короба | п.м. | 120 |
| Установка ТВ «краба» | шт. | 300 |
| Установка видеодомофона | шт. | 2000 |
| Установка видеоглазка | шт. | 800 |